# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ   РАЙОН

САВОСЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ САВОСЬКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2014.                                        №      19                                            х. Савоськин

О создании комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов потребителей тепловой энергии Савоськинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов потребителей тепловой энергии Савоськинского сельского поселения.

2.     Утвердить:

2.1. Положение о комиссии по контролю над ходом подготовки оценке готовности объектов социальной сферы к отопительному периоду при Администрации Савоськинского сельского поселения (приложение №1).

2.2. Состав комиссии по контролю над ходом подготовки оценке готовности объектов социальной сферы к отопительному периоду при Администрации Савоськинского сельского поселения согласно приложению № 2.

2.3.  График работы комиссии Савоськинского сельского поселения по оценке готовности к отопительному периоду, согласно приложению № 3.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Савоськинского

сельского поселения                                                                    А.Н.Медный

Постановление вноси т:

специалист 1 категории Администрации Савоськинского

сельского поселения Н.Н.Чернышова

Приложение № 1

к Постановлению

Администрации Савоськинского

сельского поселения

№ 19 от 10.06.2014 г.

Положение

о комиссии по подготовке жилищного фонда, котельных,  объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне–зимний период 2014-2015 годов

- Общее положения:

1.1. Комиссия является координирующим органом при администрации поселения, создается для решения оперативных вопросов и осуществления  контроля за ходом подготовки жилищного фонда и объектов социальной сферы поселения к работе в осенне – зимний период.

1.2. В своей работе комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

1.3.  Комиссию возглавляет глава поселения

1.4. Состав комиссии утверждается главой поселения из числа руководителей и специалистов, ответственных за обеспечение комфортных условий для проживания поселения.

2. Основные задачи.

Основными задачами комиссии являются:

2.1. Контроль над исполнением мероприятий по своевременной и качественной подготовке жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в осенне – зимний период независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности;

2.2. Контроль над созданием аварийного запаса материально-технических  ресурсов;

2.3. Контроль над созданием запасов топлива.

3. Права.

Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:

3.1. Рассматривать на своих заседаниях все вопросы, связанные с подготовкой жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в осенне – зимних условиях;

3.2. Запрашивать от руководителей предприятий, организаций, учреждений:

3.2.1. письменные объяснения  о причинах отставания или не выполнения запланированных объемов предзимних работ;

3.2.2. заслуживать отчеты работников, ответственных за выполнение предзимних работ.

4. Руководство комиссии.

4.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.

4.2.  Председатель комиссии:

4.2.1. организует работу и ведет заседание комиссии;

4.2.2. дает поручение членам комиссии в соответствии с решением комиссии.

5.  Права и обязанности членов комиссии:

5.1. Член комиссии имеет право:

5.1.1. принимать участие  в голосовании по всем вопросам, рассматриваемым комиссией;

5.1.2. вносить на рассмотрение комиссии вопросы и предложения, отнесенные к сфере деятельности комиссии, участвовать в подготовке, обсуждении  и принятии по ним решений;

5.1.3. изучать на месте вопросы, относящиеся к ведению комиссии.

5.2. Член комиссии обязан:

5.2.1. участвовать в работе комиссии;

5.2.2. содействовать реализации решений комиссий;

5.2.3. выполнять поручения комиссии в установленные сроки.

6. Порядок деятельности комиссии.

6.1. Комиссия работает в соответствии с планом, утвержденным председателем комиссии.

6.2. Заседание комиссии п по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, и считаются правомочными, если на них присутствует  не менее половины всех членов комиссии.

Решение комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих членов комиссии.

Протокол заседания комиссии подписывается председателем комиссии (при его отсутствии – заместитель председателя) и секретарем.

На заседание комиссии могут приглашаться представители средств массовой информации с целью информирования населения о деятельности комиссии.

Приложение № 2

к Постановлению

Администрации Савоськинского

сельского поселения

№ 19 от 10.06.2014 г.

Состав

комиссии по контролю над ходом подготовки оценке готовности объектов социальной сферы к отопительному периоду при Администрации Савоськинского сельского поселения

| А.Н.Медный | Глава Савоськинского сельского поселения, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Н.Н.Чернышова | Специалист 1 категории Администрации Савоськинского сельского поселения, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Н.В.Петрова | Директор МБОУ СОШ № 5 |
| Т.В.Куденко | Директор МУК СДК «Савоськинский» |
| Н.В.Дербасова | Заведующая ФАП х. Савоськин |
| Е.В.Медная | Заведующая МУК «Савоськинская сельская библиотека» |
| И.В.Плешканева | Специалист 1 категории Администрации Савоськинского сельского поселения |

Приложение № 3

к Постановлению

Администрации Савоськинского

сельского поселения

№ 19 от 10.06.2014

Программа

по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2014-2015 годов потребителей тепловой энергии

Савоськинского сельского поселения

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка осуществляется в отношении потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

3. Работа комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов потребителей тепловой энергии Савоськинского сельского поселения (далее - Комиссия) осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014 - 2015 годов согласно таблице № 1.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

2014 - 2015 годов

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов, шт. | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Учреждения социальной сферы, в том числе: | 3 | С 01.08.2014 по 01.09.2014 | В соответствии с главой IV Правил |
| 1.1 | МБОУ Савоськинская СОШ № 5 | 1 | С 01.08.2014 по 01.09.2014 | В соответствии с главой IV Правил |
| 1.2 | МУК «Савоськинская сельская библиотека» | 1 | С 01.08.2014 по 01.09.2014 | В соответствии с главой IV Правил |
| 1.3 | МУК СДК «Савоськинский» | 1 | С 01.08.2014 по 01.09.2014 | В соответствии с главой IV Правил |

4. Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2014 - 2015 годов, согласно приложению № 1 к Программе.

5. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

6. При проверке готовности к отопительному периоду 2014 - 2015 годов  Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, согласно главам IV, V Правил оценки готовности к отопительному периоду и наличие комплекта отчетной документации в соответствии с приложением № 4 к Программе.

7. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

8. Результаты проверки потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2014 - 2015 годов потребителей тепловой энергии согласно  приложению № 2 к Программе.

9. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2014 - 2015 годов потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

10. В акте  проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

11. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков устранения.

12. Паспорт готовности к отопительному периоду 2014 - 2015 годов (далее - Паспорт готовности) составляется согласно приложению № 3 к Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

13. Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 15 сентября 2014 года.

14. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 15 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов.

15. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 15 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

Приложение № 1

к программе по проведению проверки готовности

к отопительному периоду 2014-2015

годов потребителей тепловой энергии

Савоськинского сельского поселения

Перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2014 - 2015 годов

| № п/п | Перечень объектов находящихся на территории сельских поселений Зимовниковского района |
| --- | --- |
| 1 | МБОУ Савоськинская СОШ № 5 |
| 2 | МУК «Савоськинская сельская библиотека» |
| 3 | МУК СДК «Савоськинский» |

Приложение № 2

к программе по проведению

проверки готовности к

отопительному периоду 2014-2015

годов потребителей тепловой энергии

Савоськинского сельского поселения

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов

потребителей тепловой энергии

___________________                                                        "____" _________________ 2014

(место составления акта)                                                                                (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от «___» ____ 2014 № _____, в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной постановлением Администрации Савоськинского сельского поселения от «10»   06   2014 №  19

с "___" _________ 2014 по "____" __________ 2014 в соответствии с Федеральным  законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду  ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителей тепловой энергии,  в отношении, которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки готовности  к  отопительному  периоду комиссия установила: _____________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2013 - 2014 годов <*>

Председатель комиссии: ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                          ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"____" ___________ 2014  _______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного

представителя) муниципального образования,  теплоснабжающей организации,

теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 3

к  программе по проведению

проверки готовности к

отопительному периоду 2014-2015

годов потребителей тепловой энергии

Савоськинского сельского поселения

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2014 - 2015 годов

Выдан ____________________________________________________________

__________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителей тепловой энергии,  в отношении, которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _________  № ______.

________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение № 4

к  программе по проведению

проверки готовности к

отопительному периоду 2014-2015

годов потребителей тепловой энергии

Савоськинского сельского поселения

Комплект отчетной документации.

- План подготовки тепловых энергоустановок к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов, с указанием сроков и отметками об исполнении.

- Акт гидравлических испытаний тепловых энергоустановок

- Акт промывки системы отопления

- План ремонтных работ со сроками и отметками об их исполнении

- Приказ о назначении ответственного лица за тепловые энергоустановки

- Протокол проверки знаний ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

- Инструкция по эксплуатации тепловых энергоустановок

- Должностная инструкция ответственного лица за тепловые энергоустановки

- Линейная схема теплоснабжения.